## Données
Utilisation de la régression linéaire multivariables pour l'étalonnage et la correction d'un capteur
| Pressions en mm de Hg |  |  | Cases à compléter… | [6 empty] | DROITEREG: ne pas oublier Shift+Ctrl+Entrée en fin de saisie!
[8 empty] | a | b
| Etalon |  |  |  | a: | b: | valeur a |  |  | valeur b
| P0 | T | H | V | P=f(V) | P=f(V,T,H) | ecart type sur a |  |  | ecart type sur b
t | Pression Etalon | température | humidité % | Signal | Pred. Regr. Simple | Pred. Regr. Multi | coef determination |  |  | ecart type de prediction sur y (Sy/x)
1 | 735.6938 | 19.781 | 58.8186 | 500.9042 |  |  | stat F |  |  | nb degrés liberté
2 | 725.8597 | 18.2755 | 57.6027 | 493.262 | [5 empty] | somme carré résidus
3 | 737.1437 | 18.2329 | 55.3046 | 501.0378
4 | 730.6016 | 15.6548 | 56.8451 | 495.2552
5 | 731.7524 | 14.7027 | 56.6052 | 495.0945
6 | 739.4981 | 14.2467 | 57.8482 | 500.6029
7 | 747.4722 | 17.6483 | 60.607 | 507.2587 |  |  |  | a3 | a2 | a1 | b
8 | 748.7572 | 20.5903 | 61.6018 | 509.3047 |  |  | valeur |  |  |  |  | valeur
9 | 746.0047 | 21.769 | 55.9787 | 508.6294 |  |  | ecart type |  |  |  |  | ecart type
10 | 753.1099 | 20.2049 | 58.6479 | 512.0644 |  |  | coef determination |  |  |  |  | ecart type de prediction sur y (Sy/x)
11 | 757.4081 | 21.3415 | 55.0924 | 515.8159 |  |  | stat F |  |  |  |  | nb degrés liberté
12 | 751.939 | 22.8489 | 55.5116 | 513.1345 | [7 empty] | somme carré résidus
13 | 753.5925 | 20.2205 | 55.6112 | 512.7351
14 | 752.651 | 21.5499 | 62.2345 | 512.2248
15 | 736.1997 | 24.3159 | 59.0606 | 503.187
16 | 740.7144 | 23.6554 | 54.8641 | 505.9784
17 | 729.5122 | 23.8701 | 50.4283 | 497.8212
18 | 735.5788 | 21.3315 | 57.3449 | 501.4389
19 | 735.0277 | 22.0187 | 57.0639 | 501.2812
20 | 726.6849 | 20.4906 | 52.9361 | 494.9541
21 | 730.0267 | 21.1622 | 60.322 | 497.2985
22 | 721.0059 | 21.2682 | 65.8839 | 491.6889
23 | 715.6492 | 18.4673 | 67.9639 | 486.4132
24 | 710.7114 | 17.5723 | 70.1626 | 483.2567
25 | 721.4906 | 19.4657 | 70.8071 | 491.2838
26 | 732.0942 | 20.6521 | 62.8632 | 499.0589
27 | 732.7817 | 19.5026 | 66.8982 | 498.7126
28 | 732.6602 | 21.5637 | 62.6762 | 499.36
29 | 741.6071 | 23.6345 | 60.8437 | 506.5416
30 | 728.8005 | 20.3255 | 66.3692 | 496.2535
31 | 727.5512 | 17.4829 | 66.3502 | 494.1477
32 | 720.1365 | 16.8639 | 69.0009 | 488.4849
33 | 733.8595 | 15.4301 | 71.4001 | 497.499
34 | 724.9311 | 17.7964 | 65.8781 | 492.3665
35 | 732.3463 | 20.9195 | 64.7526 | 499.1941
36 | 739.0332 | 22.659 | 66.5393 | 504.8542
37 | 741.6613 | 24.3269 | 70.791 | 506.8619
38 | 730.8387 | 26.7561 | 65.6292 | 501.0065
39 | 734.7512 | 24.5196 | 70.3323 | 502.0164
40 | 736.4284 | 22.7315 | 66.9921 | 502.6593
41 | 738.9995 | 20.2186 | 60.6005 | 502.9611
42 | 738.9825 | 23.1548 | 60.6811 | 504.353
43 | 747.9624 | 25.774 | 57.79 | 512.1193
44 | 738.4276 | 27.2152 | 61.6226 | 506.1923
45 | 728.8095 | 27.5135 | 57.6074 | 499.9497
46 | 728.6433 | 25.5182 | 52.3541 | 498.6466
47 | 726.8004 | 23.8805 | 53.6354 | 496.8863
48 | 734.7804 | 22.1929 | 57.6583 | 501.4948
49 | 736.222 | 20.5208 | 59.1319 | 501.8521
50 | 745.8399 | 17.4891 | 56.5883 | 506.5909
51 | 746.3112 | 18.5876 | 57.8764 | 507.1261
52 | 733.3125 | 19.4368 | 56.0951 | 499.4412
53 | 724.328 | 18.7191 | 54.3512 | 492.7228
54 | 734.2816 | 16.1934 | 55.5802 | 498.0358
55 | 727.6396 | 15.667 | 51.0644 | 493.6351
56 | 727.0716 | 16.7456 | 56.0074 | 493.2867
57 | 726.0343 | 17.6138 | 56.7283 | 493.0577
58 | 731.8488 | 19.0807 | 58.1609 | 497.9751
59 | 732.4439 | 17.9975 | 59.9423 | 497.5468
60 | 731.4608 | 20.9509 | 57.7521 | 498.3423
61 | 741.036 | 20.7206 | 53.7905 | 504.8849
62 | 738.5413 | 23.3848 | 58.7028 | 504.5239
63 | 727.1949 | 25.3771 | 58.69 | 498.33
64 | 740.0614 | 24.4709 | 53.2114 | 505.8574
65 | 740.4865 | 22.7763 | 58.4513 | 505.6105
66 | 727.7261 | 21.0914 | 56.3668 | 495.9665
67 | 739.2779 | 23.6643 | 57.0731 | 504.7286
68 | 745.0551 | 23.44 | 56.6271 | 508.6872
69 | 735.3004 | 22.5098 | 63.0258 | 501.3437
70 | 737.7183 | 24.9799 | 63.6409 | 505.0744
71 | 731.8994 | 23.489 | 63.0639 | 500.0959
72 | 723.0191 | 20.255 | 59.3278 | 492.4941
73 | 721.0574 | 17.8711 | 56.0953 | 490.0918
74 | 716.7222 | 20.0675 | 57.612 | 487.3546
75 | 732.0324 | 21.8133 | 63.3409 | 499.4673
76 | 732.5571 | 23.0763 | 65.9513 | 500.1652
77 | 731.3322 | 21.5328 | 62.9396 | 498.7535
78 | 731.8991 | 21.1978 | 60.306 | 498.7265
79 | 730.8784 | 23.3535 | 54.3394 | 499.405
80 | 721.8971 | 20.3378 | 57.1928 | 492.0376
81 | 726.3099 | 22.4671 | 61.5483 | 496.2595
82 | 728.2001 | 24.8796 | 59.3591 | 498.2174
83 | 738.8803 | 25.429 | 58.502 | 505.1568
84 | 731.0656 | 22.4582 | 58.3912 | 499.0052
85 | 728.1118 | 22.8163 | 53.1523 | 497.2114
86 | 735.3967 | 20.2027 | 50.9715 | 500.9283
87 | 743.1082 | 18.1188 | 47.3435 | 504.6906
88 | 748.842 | 18.5747 | 51.5685 | 508.659
89 | 754.501 | 21.0777 | 50.01 | 513.535
90 | 756.2241 | 20.2904 | 54.9116 | 514.4007
91 | 744.988 | 21.772 | 53.0283 | 508.0493
92 | 749.1071 | 19.7436 | 56.4091 | 509.9458
93 | 749.9702 | 18.6241 | 62.0784 | 509.3545
94 | 735.7406 | 20.4292 | 60.3777 | 501.0635
95 | 746.5036 | 21.1016 | 62.3626 | 508.4911
96 | 743.0149 | 19.5026 | 56.2741 | 505.3983
97 | 733.4663 | 18.5904 | 54.6465 | 498.2591
98 | 739.4004 | 20.8886 | 52.7285 | 504.0183
99 | 741.2805 | 20.0339 | 59.4179 | 505.0797
100 | 735.6954 | 20.4867 | 53.8381 | 501.4716
Pour réaliser un baromètre, on désire étalonner un capteur de pression fournissant un signal électrique V à l'aide d'un manomètre étalon au mercure (pression P0). Deux autres capteurs permettent de mesurer la température (T) et l'humidité relative (H). On suppose que l'erreur aléatoire n'est apportée que par le signal électrique V du capteur. On utilise pour celà les variations météorologiques des 3 paramètres enregistrées pendant 100 heures. 1: On cherchera dans un premier temps la loi linéaire de prédiction permettant d'obtenir la pression calculée en fonction du signal V. 2: Puis on cherchera une loi linéaire reliant le signal V d'une part, la pression étalon P0, la température T et l'humidité relative H d'autre part. Ces 2 derniers paramètres ont-ils une influence significative sur le signal? Voir en fin de calcul sur le graphe de prédiction (onglet jaune) la droite d'étalonnage... Remarque: le but de l'étalonnage est de faire ultérieurement de la "prédiction", c'est à dire ici, de calculer une valeur aussi "juste" que possible de la pression à l'aide des signaux des capteurs V, T et H, et donc sans le capteur "étalon" P0, instrument très onéreux et d'utilisation délicate. Question subsidiaire: les capteurs de T et d'H sont-ils tous les 2 nécessaires?
a:
b:
Attention, ordre bizarre...